## EN 2011 print
h/p/cosmos 产品列表 2011
德国零售终端客户价格表 第1页
体育 c | 跑步机 | 订单号 | 跑台表面 | 速度 | 坡度 | 供电电源 ** | 显示 | CE
| h/p/cosmos stratos lt | cos30000va01 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE
| h/p/cosmos stratos | cos30000va02 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| h/p/cosmos mercury lt | cos30000va03 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0 ... 25 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE
| h/p/cosmos mercury | cos30000va04 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0 ... 25 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| h/p/cosmos stellar lt | cos30003va13 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE
| h/p/cosmos stellar | cos30003va14 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| h/p/cosmos quasar lt | cos30003va15 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0 ... 28 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE
| h/p/cosmos quasar | cos30003va16 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0 ... 28 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| 梯度测力计 | 订单号 |  |  |  |  | 显示 | CE
| h/p/cosmos discovery lt | cos30014va01 | 攀登梯度测力计 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE
| h/p/cosmos discovery | cos30014va02 | 攀登梯度测力计 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| 短跑训练设备 | 订单号 |  |  |  |  | 显示 | CE
| h/p/cosmos comet 3.0 | cos30015va01 | 180 米绳子的短跑训练设备. 1-相位 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| h/p/cosmos comet 3p 3.0 | cos30015va02 | 180 米绳子的短跑训练设备. 3-相位 |  |  | 400 V AC 3~ 16 A | P | CE
| 高性能自行车测力计CYCLUS 2 | 订单号 |  |  |  |  | 显示 | CE
| CYCLUS 2 记录训练设备, 由 RBM制造 | cos14155-01 | 个人自行车系统 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE
| CYCLUS 2运输箱 | cos14156 | 铝制运输箱 CYCLUS 2
医疗 n | 跑步机 | 订单号 | 跑台表面 | 速度 | 坡度 |  | 显示 | CE
| h/p/cosmos stratos lt med | cos30000va05 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos stratos med | cos30000va06 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos mercury lt med | cos30000va07 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0 ... 25 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos mercury med | cos30000va08 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0 ... 25 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos stellar lt med | cos30003va17 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos stellar med | cos30003va18 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos quasar lt med | cos30003va19 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0 ... 28 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos quasar med | cos30003va20 | 170 x 65 cm | 0 ... 25 km/h | 0 ... 28 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos pulsar lt | cos30004va01 | 190 x 65 cm | 0 ... 40 km/h | -25 ... +25 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos pulsar lt 3p | cos30004va02 | 190 x 65 cm | 0 ... 40 km/h | -25 ... +25 % | 400 V AC 3~ 16 A |  | CE0123
| h/p/cosmos pulsar | cos30004va03 | 190 x 65 cm | 0 ... 40 km/h | -25 ... +25 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos pulsar 3p | cos30004va04 | 190 x 65 cm | 0 ... 40 km/h | -25 ... +25 % | 400 V AC 3~ 16 A | P | CE0123
| 按要求提供空调室跑步机 | 所有尺寸可在以下气候条件-35°C ... +55°C 和 20 ... 100 %湿度的情况下额外付费获得选择权。
| 神经康复 跑步机 | 带可调节扶手，两侧均有治疗师座位和脚部休息处
| h/p/cosmos locomotion med 150/50 E | cos30001va01 | 150 x 50 cm | 0 ... 10 km/h | -15 ... +15 % | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos locomotion med 150/50 DE | cos30001-01va02 | 150 x 50 cm | 0 ... 10 km/h | -15 ... +15 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| 生物力学跑步机 | 带压力测量板和KISTLER步态分析软件(不包括医疗PC和打印机)
| h/p/cosmos Kistler Gaitway II F | cos30002va01 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0% | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| h/p/cosmos Kistler Gaitway II S | cos30002va02 | 150 x 50 cm | 0 ... 22 km/h | 0 ... +25 % | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| 超大尺寸跑步机 | 订单号 | 跑台表面 | 速度 | 坡度 | 供电电源 | 显示 | CE
| h/p/cosmos venus 200/75 | cos30005-01va05 | 200 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -35 ... +35 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos venus 200/75 r | cos30005-01va06 | 200 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -35 ... +35 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos venus 200/100 | cos30006-01va05 | 200 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -35 ... +35 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos venus 200/100 r | cos30006-01va06 | 200 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -35 ... +35 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 250/75 | cos30007-01va05 | 250 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 250/75 r | cos30007-01va06 | 250 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 250/100 | cos30008-01va05 | 250 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 250/100 r | cos30008-01va06 | 250 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 250/125 r | cos30009-01va03 | 250 x 125 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 300/75 | cos30010-01va05 | 300 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 300/75 r | cos30010-01va06 | 300 x 75 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 300/100 | cos30011-01va05 | 300 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 300/100 r | cos30011-01va06 | 300 x 100 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 300/125 r | cos30012-01va03 | 300 x 125 cm | 0 ... 40 km/h | -27 ... +27 % | 400 V AC 3~ 32 A | P | CE0123
| h/p/cosmos saturn 450/300 rs | cos30013-01va01 | 450 x 300 cm | 0 ... 40 km/h | - 4 ... +25 % | 400 V AC 3~ 64 A | P | CE0123
可按要求提供更多超大尺寸的跑步机和可自定义尺寸和规格的专业跑步机。
| 梯度测力计 | 订单号 |  |  |  | 供电电源 | 显示 | CE
| h/p/cosmos discovery lt med | cos30014va03 | 攀登梯度测力计 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A |  | CE0123
| h/p/cosmos discovery med | cos30014va04 | 攀登梯度测力计 |  |  | 230 V AC 1~ 15 A | P | CE0123
| 双杠 /走道 | 订单号 | [5 empty] | CE
| h/p/cosmos parawalk 3 m | cos30018va01 | 用于康复和机动性训练的医疗双杠系统 ; 杠杆长 3 m, 4 m 或者5 m.可变的宽度和高度带气垫支撑支持。带木板平台。 |  |  |  |  | CE0123
| h/p/cosmos parawalk 4 m | cos30019va01 | [5 empty] | CE0123
| h/p/cosmos parawalk 5 m | cos30020va01 | [5 empty] | CE0123
**我们建议使用3相400伏专用线连接和3相跑步机，实现高速，快速加速和用于较重的受试者更高的性能。
德国零售终端客户价格表 第2页
选项 | 升级扶手 (当生产时) | 订单号 | 改造价格比现成的升级版价格更贵
| 带手柄套拱形扶手横栏 50/36 | cos16571 | 用于扶手为 Æ 60 mm带固定夹子的横栏
| 带手柄套拱形扶手横栏 65/36 | cos15133-02 | 用于扶手为 Æ 60 mm带固定夹子的横栏
| 两侧短扶手 1根支柱150/50 | cos11456 | 适用于跑台表面为150x50 cm的型号
| 两侧长扶手 2根支柱150/50 | cos10145 | 适用于跑台表面为150x50 cm的型号
| 两侧长扶手 2根支柱 170/65 | cos10166 | f适用于跑台表面为170x65 cm的型号
| 两侧长扶手 2根支柱190/65 | cos10167 | 适用于跑台表面为190x65 cm的型号
| 扶手 170-65运动分析 左边 | cos15351-01 | 用于170&190/65运动分析扶手短,左边,良好的能见度 (只为扶手前部。额外的强制性安全拱门)
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 150 | cos100455 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 150 cm长的型号
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 170&190 | cos100433 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 170&190 cm长的型号
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 170&190运动分析 | cos100435 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 170&190 cm 长的型号
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 200 | cos14190 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 200 cm长的型号
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 250 | cos14191 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 250 cm长的型号
| 扶手 长/短/轧制sep.1/3 300 | cos14192 | 扶手后部2/3长处可拆分，适用于跑台表面为 300 cm长的型号
| 左扶手缩短 (速度) xx/65 | cos14763-01 | 带额外外部手柄的左边短扶手，适用于跑台表面 170/190x65 cm的型号
| 两侧可调节扶手150/50 | cos10030 | 用于跑台表面为150x50 cm的型号 可调节范围高： 46.5 … 97.5 cm 宽： 23.0 … 130.0 cm
| 扶手瓶座(D=60 mm) | cos11020 | 此瓶座适用于所有标准的饮用水瓶(1x每台跑步机都具备)
| 支撑臂& 配件 | 订单号 | 不带可调节扶手的可调节的支撑臂
| 可调节支持臂 刻度 10° | cos00098060044 | 用于mercury (med) 150/50 标准版和短扶手
| 可调节支持臂 刻度 0° | cos12013 | 用于所有 170+190/65 扶手和 150/50 长扶手
| 额外停止按钮 右 | cos10107 | 支撑臂手柄上的停止按钮，右边
| 额外停止按钮 左 | cos10108 | 支撑臂手柄上的停止按钮，左边
| h/p/cosmos额外键盘 | cos100680 | 电线连接; 并行于用户终端键 - 无支架
| 扶手上额外键盘支架 (D=60 mm) | cos14135 | 扶手上额外键盘支架(D=60 mm)
| 支撑臂上额外键盘支架 | cos10111-01 | 位于可调节支撑臂上-如果订购
| 电机罩上额外键盘支架 | cos11750 | 位于电机罩右边
| 电机罩上额外键盘支架 | cos14327 | 位于电机罩左边
| **速度 &反向转动带 | 订单号 | 改造价格比现成的升级版价格更贵
| 0 ... 10 km/h 150/50 (用于康复中更慢的速度) | cos10000 | 用于使用跑台表面为150x50 cm型号的康复和治疗
| 0 ... 30 km/h 150/50 (用于田径) | cos00096110008 | 用于使用跑台表面为150x50 cm型号的田径
| 0 ... 30 km/h 170/65 (用于田径) | cos11995 | 用于使用跑台表面为170x65 cm型号的田径
| 0 ... 40 km/h 170/65 (用于冲刺) | cos10158 | 用于使用跑台表面为170x65 cm型号的冲刺和速度训练
| 0 ... 45 km/h 170 or 190/65 (用于冲刺) | cos10159 | 用于使用跑台表面为170/190x65 cm型号的冲刺和速度训练
| 0 ... 50 km/h 200+/75+ (用于自行车运动员) | cos10028 | 用于使用跑台表面为200/75 cm…300/125 cm型号的自行车运动员
| 0 ... 60 km/h 200+/75+(用于自行车运动员) | cos00096110029 | 用于使用跑台表面为200/75 cm…300/125 cm型号的自行车运动员
| 0 ... 80 km/h 200+/75+(用于自行车运动员) | cos00096110030 | 用于使用跑台表面为200/75 cm…300/125 cm型号的自行车运动员
| 反向转动带 (下坡) 150/50 | cos00098100045 | 用于使用跑台表面为150x50 cm的型号, 包括安全停止腰带& 磁性开关
| 反向转动带 (下坡) 170/65 | cos10181-01 | 用于使用跑台表面为170x65 cm的型号, 包括安全停止腰带& 磁性开关
| 特殊 颜色 | 订单号
| 特殊颜色150/50 in RAL | cos00098110004 | 所有特殊 (RAL)颜色 (包括纯白色，信号蓝色，硫黄色 ); 5台或以上的订单免费
| 特殊颜色xx/65 in RAL | cos100138 | 所有特殊(RAL)颜色(包括纯白色，信号蓝色，硫黄色); 5台或以上的订单免费
| 用户终端 | 订单号
| 用户终端触摸屏扶手复古适合套件 (D=60 mm) | cos14569-02 | 通过 RS232接口连接到跑步机 (可根据要求提供)
| 用户终端触摸屏远程控制 | cos10002-02 | 通过 RS232接口连接到跑步机 (可根据要求提供)
| 用户终端显示器键盘 MCU5 复古适合套件 | cos15312 | 改造套件 用户终端显示器键盘,旅行费用和安装额外付费 ; (可根据要求提供)
| 额外收费的特殊跑带 | 订单号 | 按需提供的其他特殊跑带
| 中间标记用于运动分析的跑带50/150 | cos14288 | 用于150x50 cm跑带 中间标记线路(大约 5 mm)
| 中间标记用于运动分析的跑带65 / 170 | cos14168va01 | 用于170/65 cm跑带 中间标记线路(大约 5 mm)
| 中间标记用于运动分析的跑带65 / 190 | cos14168va02 | 用于190/65 cm跑带 中间标记线路(大约 5 mm)
| 用于带滑雪杖的跑步机saturn 300/100 rs跑带 | cos00097010041 | 特殊重新执行跑带，和带金属尖端的滑雪杖/钉鞋一起使用。
| 用于带滑雪杖的跑步机saturn 300/125跑带 | cos12473 | 同样适用于跑步、自行车+轮椅(轮椅稳定器额外配件!)
| 地板保护垫 | 订单号 | [5 empty] | 尺寸
| 地板保护垫 150/50 | cos14005 | 用于甲板尺寸为150x50 cm的所有h/p/cosmos跑步机 |  |  |  |  | L: 210 cm W: 85 cm
| 地板保护垫 170/65 | cos14042 | 用于甲板尺寸为170x65 cm的所有h/p/cosmos跑步机 |  |  |  |  | L: 230 cm W: 110 cm
| 地板保护垫 190/65 | cos14043 | 用于甲板尺寸为190x65 cm的所有h/p/cosmos跑步机 |  |  |  |  | L: 250 cm W: 110 cm
| 安全系统 | 订单号 | 改造价格比现成的升级版价格更贵
| 安全拱门 50 带甲胄&胸带/预防摔倒 | cos10079 | 所有应用的摔倒预防 (高风险应用的强制性措施)；用于跑台表面 50 cm 宽
| 安全拱门 65 带甲胄&胸带/预防摔倒 | cos10170 | 所有应用的摔倒预防 (高风险应用的强制性措施)；用于跑台表面 65 cm 宽
| 安全拱门75 带甲胄&胸带/预防摔倒 | cos10171 | 所有应用的摔倒预防 (高风险应用的强制性措施)；用于跑台表面75 cm 宽
| 安全拱门100 带甲胄&胸带/预防摔倒 | cos10172 | 所有应用的摔倒预防 (高风险应用的强制性措施)；用于跑台表面100 cm宽
| 安全拱门125 带甲胄&胸带/预防摔倒 | cos10173 | 所有应用的摔倒预防 (高风险应用的强制性措施)；用于跑台表面125 cm宽
| 安全拱门 提高 h=220 cm | cos144xx | 为身高达2.20 m的用户提高安全拱门
| 安全拱门胸带 XL | cos14903-02-XL | 安全拱门胸带，尺寸 XL |  | (胸部尺寸: 125 - 155 cm)
| 安全拱门胸带 L | cos14903-02-L | 安全拱门胸带，尺寸 L |  | (胸部尺寸: 105 - 135 cm)
| 安全拱门胸带 M | cos14903-02-M | 安全拱门胸带，尺寸 M |  | (胸部尺寸: 85 - 115 cm)
| 安全拱门胸带 S | cos14903-02-S | 安全拱门胸带，尺寸 S |  | (胸部尺寸: 65 - 95 cm)
| 安全拱门胸带XXS | cos14903-02-XXS | 安全拱门胸带，尺寸 XXS |  | (胸部尺寸: 45 - 65 cm)
| 额外选项的后方嵌板终端 | cos10109 | 用于带用户终端的跑步机(自由使用安全拱门，反向转动带，额外的安全停止，额外的com端口)
| 带腰带和磁铁开关 的安全停止系索 | cos00098050043 | 适用于跑台表面为 150x50 cm, 170&190x65 cm的跑步机. 这不是摔倒预防系统 !
| 左边超宽踏板 (速度) 170/65 | cos16586 | 当冲刺和协调训练时用于安全跳跃
| 左边超宽踏板 (速度)190/65 | cos14764 | 当冲刺和协调训练时用于安全跳跃
| 特殊电压 | 订单号
| 用于体育设备从 stratos 到 quasar的特殊电压 | cos10470 | 电压-S U:110V AC1~/N/PE 25A f50/60Hz
| 用于体育设备从 stratos 到 quasar的特殊电压 | cos10468 | 电压-S U:200V AC1~/N/PE 20A f50/60Hz
| 用于体育设备从 stratos 到 quasar的特殊电压 | cos16172 | 电压-S U:208V AC1~/N/PE 20A f50/60Hz
| 用于医疗设备从 stratos 到 pulsar的特殊电压 | cos10469 | 电压-M U:110V AC1~/N/PE 25A f50/60Hz
| 用于医疗设备从 stratos 到 pulsar的特殊电压 | cos12850 | 电压-M U:200V AC1~/N/PE 20A f50/60Hz
| 用于医疗设备pulsar 3p的特殊电压 | cos16153 | 电压-M U:200V AC3~/N/PE 32A f50/60Hz
| 用于医疗设备 venus & saturn的特殊电压 | cos16152 | 电压-M U:200V AC3~/N/PE 64A f50/60Hz
| 用于医疗设备从 stratos 到 pulsar的特殊电压 | cos15990 | 电压-M U:208V AC1~/N/PE 20A f50/60Hz
| 用于医疗设备 pulsar 3p的特殊电压 | cos12068 | 电压-M U:208V AC3~/N/PE 32A f50/60Hz
| 变压器3-p Dyn5 200V/208/220/400 | cos100803 | 电压-3x200V 76A/208 72A/220 67A/400 39A 50/60Hz
** 我们推荐使用3相400伏专用线连接，以及用于更高性能的高速、快速加速和较重受试者的3相位跑步机。
德国零售终端客户价格表 第3页
选项 | 接口、电缆和打印机 | 订单号
| 心率接收器组 POLAR WIND | cos100106 | 数字脉冲传输通过POLAR WIND 穿通, 编码,传输范围大约 10 m
| 2号接口RS232 com2 coscom v3, 打印 | cos00098010025 | 额外的RS232 端口，用于 ECG, EEG, PC, 打印机或者用户终端
| 3号接口RS232 com3 coscom v3, 打印115,200 bps | cos16487 | 额外的RS232端口，用于 ECG, EEG, PC, 或提高数据传输速度的用户终端
| 4号接口RS232 com4 coscom,打印 | cos16488 | 额外的RS232端口，用于 ECG, EEG, PC,或用户终端; 当使用 POLAR WIND时不能使用 com4
| RS232连接电缆 5 m | cos00097010034 | RS 232, 5 m, 可选用的USB适配器 (cos12769-01)
| RS232 连接电缆10 m | cos00097010035 | RS 232, 10 m, 可选用的USB适配器 (cos12769-01)
| RS232 连接电缆 15 m | cos11889 | RS 232, 15 m, 可选用的USB适配器 (cos12769-01)
| 电位均衡电缆5 m | cos10223 | 医疗设备用的电位均衡电缆
| RS232 - 打印机并行接口转换器 | cos10056 | 用于直接将 PCL 打印机连接到跑步机上的转换器
| USB - RS232转换器 | cos12769-01 | 从USB到串行口 RS232的转换器
| 黑白激光打印机+接口转换器 | cos10073 | 黑白激光打印机 +接口转换器和电缆
| 彩色激光打印机+接口转换器 | cos15512 | 彩色激光打印机 + 接口转换和电缆
| h/p/cosmos卫星黑白打印 | cos14954 | 黑白激光打印机, RS232 转换器和电缆 , h/p/cosmos打印机桌子
| h/p/cosmos 卫星 医疗PC | cos14970 | 医疗PC, 19" LCD 显示器, COL 激光打印机, h/p/cosmos PC桌子
| 戴尔笔记本电脑 | cos13476-01 | 按需提供技术细节和规格
| 用于PC显示器或笔记本的显示器支撑臂 | cos13321 | 用于连接到外部用户终端
| 运动分析耗材 &软件 | 订单号
| 火线接口电缆组 用于摄像机 10 m | cos14149 | 火线接口电缆 6pin/6pin，包括2个适配器6pin/4pin, 10米
| 火线接口电缆组 用于摄像机 20 m | cos14153 | 火线接口电缆 6pin/6pin ，包括2个适配器6pin/4pin, 20米
| HDV摄录机 | cos14148-02 | 带法尔接口的HDV 摄录机 + USB, 用于步态和运动分析
| 软件 h/p/cosmos para motion 3 基本版 | cos15508v3bas | 运动分析软件，带用于1个凸轮综合跑步机控制，包括古斯塔夫森/马夸特博士分析
| 软件 h/p/cosmos para motion 3 标准版 | cos15508v3sta | 运动分析软件，带用于2个凸轮综合跑步机控制，包括古斯塔夫森/马夸特博士分析
| 软件 h/p/cosmos para motion 3 升级版 | cos15508v3pro | 运动分析软件，带用于4个凸轮综合跑步机控制，包括古斯塔夫森/马夸特博士分析 + 土壤描述学
| h/p/cosmos 正面校准图 | cos14151 | 打印校准图，用于正确的摄像机对准和光学定位 , 180x100 cm
| h/p/cosmos矢状 校准图 | cos14152 | 打印校准图，用于正确的摄像机对准和光学定位, 120x150 cm
| h/p/cosmos 摄像机标准版 用于一个摄像机 1.5 m | cos14239 | 安装150 cm高摄像机，带缩放调整和投光灯, 1x 150 瓦特
| 吊顶安装照明系统 | cos100743 | 用于在跑步机上方的天花板上以L版式安装4x 150 瓦特小聚光灯
| 钢制尺子，灵活， 50 cm | cos16425 | 灵活的 50 cm 钢制尺子，用于准确标记轮廓
| 皮肤标记，厚 | cos14771 | 在人的皮肤用紫色做防水标记
| 软件 &乳酸测量 | 订单号
| 软件 h/p/cosmos para control | cos10071-4.1.0 | 用于控制跑步机的软件
| 软件h/p/cosmos para graphics | cos10156-V2.6.14 | 用于控制，记录和显示跑步机参数的软件
| 软件 h/p/cosmos para analysis lt | cos100668v1lt | 用于性能评估的软件，带UKK 步行测试, 家庭使用的基本版本，无支持！无数据库
| 软件h/p/cosmos para analysis 3标准版 | cos100668v3sta | 用于性能评估的软件，带11 个界限概要 & UKK步行测试，带数据库
| 软件h/p/cosmos para analysis 3升级版 | cos100668v3pro | 跑步机专业性能诊断评估，带数据库的培训管理和控制的软件
| 乳酸测试仪 h/p/cosmos sirius | cos14825-01 | 移动乳酸测试仪 h/p/cosmos sirius, 测试时间: 10秒
| 入门套件 h/p/cosmos sirius | cos100650 | 入门套件h/p/cosmos sirius,包括cos14825-01, cos14854, cos100773, 6x cos100774, cos15527-10mmol
| 乳酸试纸 h/p/cosmos sirius 24 | cos14854 | 乳酸试纸 h/p/cosmos sirius 24 - 每盒24张试纸
| 乳酸试纸 h/p/cosmos sirius 72 | cos14827-01 | 乳酸试纸 h/p/cosmos sirius 72 - 每盒72张试纸
| 用于 h/p/cosmos sirius的PC机USB包 | cos14826-01 | 用于 h/p/cosmos sirius的PC机USB包
| sirius 校准液 | cos15527-xx | 2.5 ml容量瓶, sirius 校准液 5mmol 或11mmol (请在您的订单中注明所需浓度)
| 乳酸测试仪 乳酸升级版 | cos10160 | 移动乳酸测试仪 乳酸升级版 F LT-1710
| 入门套件 乳酸升级版 | cos11658-03 | 入门套件乳酸升级版, 包括 cos10160, 4x cos10161, cos100773, 6x cos100774
| 乳酸专业测试纸 乳酸升级版 | cos10161 | 乳酸专业测试纸乳酸升级版 - 每盒25张测试纸
| 采血设备FINETOUCH | cos100773 | 安全采血设备 FINETOUCH
| 无菌采血针FINETOUCH | cos100774 | 无菌采血 FINETOUCH升级版- 每盒25 支
| 入门套件消耗性乳酸 | cos11657 | 包括: cos11930, cos11352, cos11353, cos11355, cos11356, cos11652, cos11351
| 医药箱-用于采血针的收集箱 | cos11930 | 用于使用过的材料的收集和处理
| 消毒喷雾 | cos11352 | 消毒喷雾 - 250 ml
| 药签 4 cm x 5 cm | cos11353 | 药签- 每盒2x 500支
| 腰盘 | cos11355 | 塑料腰盘
| 注射膏药 , 1.2 cm x 4 cm | cos11356 | 预备切割的膏药包- 每盒500只
| 采血针，无菌，单向 | cos11652 | 采血针，无菌，单向 - 每盒200只
| 乳胶手套，尺寸M | cos11351 | 乳胶手套，尺寸M - 每盒100只
| 乳胶手套，尺寸S | cos11350 | 乳胶手套，尺寸 S - 每盒100只
| 乳胶手套，尺寸L | cos100581 | 乳胶手套，尺寸L - 每盒100只
| 减重系统 | 订单号
| h/p/cosmos airwalk se 135 | cos30017va01 | 固定的跑步机电子减重系统 -用于跑步机 150/50 ... 200/75 cm
| h/p/cosmos airwalk se 135 | cos30017va02 | 不固定的跑步机电子减重系统 -用于跑步机150/50 ... 200/75 cm
| 用于h/p/cosmos airwalk se 135的220cm横梁 | cos100317 | 升级 airwalk se 135 用于高达 2.20 m的使用者
| h/p/cosmos airwalk 35 | cos10091 | 气动动态减重系统高达35 kg 带手泵
| h/p/cosmos airwalk 70 | cos10092 | 气动动态减重系统高达 70 kg, 需要压缩机
| h/p/cosmos airwalk 160 | cos10093 | 气动动态减重系统高达160 kg,需要压缩机
| 用于airwalk 70 & 160的压缩机 | cos10094 | 带3 m连接软管，几乎无声
| 用于 for airwalk 35/70/160 (不用于airwalk se 135)电缆组件 | cos13752 | 每6个月更换一次或者出现磨损迹象时更换
| 用于 h/p/cosmos airwalk的大码背心（L） | cos10097 | 用于腰部： 112 - 145 cm, 颜色代码 黄色
| 用于 h/p/cosmos airwalk的中码背心（M） | cos10096 | 用于腰部： 81 - 112 cm, 颜色代码 蓝色
| 用于 h/p/cosmos airwalk的小码背心（S） | cos10095 | 用于腰部： 55 - 80 cm, 颜色代码 红色
| 用于 h/p/cosmos airwalk的特小码背心（XS） | cos10112 | 用于腰部：38 - 55 cm, 颜色代码 淡蓝色
| 用于airwalk的扩展链组60cm | cos100432 | 例如:用于airwalk 背心XS， XS用于 airwalk 35, 70, 160
| 用于h/p/cosmos airwalk150-50 底板 | cos12607-00 | 用于安全安装的底板，跑台表面150x50 cm
| 用于h/p/cosmos airwalk170-65底板 | cos12598 | 用于安全安装的底板，跑台表面170x65 cm
| 用于 h/p/cosmos airwalk190-65 底板 | cos12606 | 用于安全安装的底板，跑台表面190x65 cm
配件 | 轮椅稳定器和坡道 | 订单号
| 轮椅稳定器 /固定 L: 200 cm | cos10227 | 轮椅稳定器/固定, 用于跑台表面 L: 200 cm
| 轮椅稳定器 /固定 L: 250 cm | cos10226 | 轮椅稳定器/固定, 用于跑台表面 L: 250 cm
| 轮椅稳定器 /固定 L: 300 cm | cos00096110031 | 轮椅稳定器/固定, 用于跑台表面 L: 300 cm
| 轮椅坡道 L: 1.2 m用于跑步机150/50 | cos16186-01 | 轮椅坡道 (L: 120 cm x W: 80 cm),用于跑步机跑台表面150x50 cm
| 轮椅坡道 L: 1.2 m用于跑步机 locomotion 150/50 | cos14663 | 轮椅坡道(L: 120 cm x W: 80 cm) 用于 h/p/cosmos locomotion 150/50(D)E med
| 轮椅坡道 L: 2.0 m用于跑步机 h/p/cosmos venus/saturn | cos100653 | 轮椅坡道 (L: 200 cm x W: 77 cm)用于超大尺寸跑步机 h/p/cosmos venus / saturn
| 轮椅坡道L: 2.5 m用于跑步机h/p/cosmos venus/saturn | cos100653a | 轮椅坡道 (L: 250 cm x W: 77 cm)用于超大尺寸跑步机 h/p/cosmos venus / saturn
| 轮椅坡道 L: 3.0 m用于跑步机 h/p/cosmos venus/saturn | cos100653b | 轮椅坡道 (L: 300 cm x W: 77 cm)用于超大尺寸跑步机 h/p/cosmos venus / saturn
德国零售终端客户价格表 第4页
包装 | 包装托盘 & 纸板罩 | 订单号 | [5 empty] | 尺寸
| 跑步机整件组装 mercury | cos10084 | 便携零件组装带箱罩的托盘 , 宽50 cm |  |  |  |  | 230x109x168 cm
| 跑步机零件组装 mercury | cos10085 | 便携零件组装带箱罩的托盘 , 宽50 cm |  |  |  |  | 230x109x90 cm
| 跑步机零件组装 mercury +安全拱门 | cos14795 | 便携零件组装带箱罩的托盘 , 宽50 cm 带安全拱门 |  |  |  |  | 274x122x94 cm
| 跑步机零件组装 quasar, pulsar,安全拱门 | cos10177 | 便携零件组装带箱罩的托盘 , 宽65 cm带安全拱门 |  |  |  |  | 274x122x94 cm
| 包装木箱 | 订单号 | 所有的木质包装上标有 IPPC 标志并无进口管制 |  |  |  |  | 尺寸
| 包装跑步机50的木箱 零件组装 | cos00197010001 | 便携零件组装的木箱,宽50 cm |  |  |  |  | 230x109x98 cm
| 包装跑步机 50 (SB) 的木箱 零件组装 | cos100730 | 便携整件组装的木箱,宽 50 cm |  |  |  |  | 230x109x175 cm
| 包装跑步机50 SB 的木箱 零件组装 | cos10003 | 便携零件组装的木箱,宽50 cm,包括安全拱门 |  |  |  |  | 274x122x103 cm
| 包装跑步机 50-65 (SB)的木箱 零件组装 | cos10006 | 便携组装的木箱,宽 50-65 cm,包括安全拱门 |  |  |  |  | 274x122x163 cm
| 包装跑步机65 (SB)的木箱 零件组装 | cos10178 | 便携零件组装的木箱,宽65 cm, 包括安全拱门 |  |  |  |  | 274x122x103 cm
| 防海水(可选物) 50+65 | cos10052 | 包装mercury 和 pulsar的防海水额外劳务费用
| 包装跑步机200/75的木箱 | cos14091 | 便携组装的木箱, 跑台表面 200 x 75 cm |  |  |  |  | 305x140x135 cm
| 包装跑步机200/100的木箱 | cos14092 | 便携组装的木箱, 跑台表面 200 x 100 cm |  |  |  |  | 305x165x135 cm
| 包装跑步机250/75 的木箱 | cos14093 | 便携组装的木箱, 跑台表面 250 x 75 cm |  |  |  |  | 355x140x135 cm
| 包装跑步机 250/100的木箱 | cos14094 | 便携组装的木箱, 跑台表面 250 x 100 cm |  |  |  |  | 355x165x135 cm
| 包装跑步机 250/125的木箱 | cos14095 | 便携组装的木箱, 跑台表面250 x 125 cm |  |  |  |  | 355x190x135 cm
| 包装 LB 300/75的木箱 | cos14096 | 便携组装的木箱, 跑台表面 300 x 75 cm |  |  |  |  | 405x140x135 cm
| 包装跑步机 300/100 的木箱 | cos14097 | 便携组装的木箱, 跑台表面 300 x 100 cm |  |  |  |  | 405x165x135 cm
| 包装 LB 300/125的木箱 | cos12575 | 便携组装的木箱, 跑台表面300 x 125 cm |  |  |  |  | 405x190x135 cm
| 防海水((可选物) xxx-xxx | cos10053 | 包装 h/p/cosmos venus 和 h/p/cosmos saturn的防海水额外劳务费用
| 用于运输airwalk se的板条箱 | cos100573 | 包装减重系统h/p/cosmos airwalk 135se的木箱 |  |  |  |  | 274x122x181 cm
| 包装h/p/cosmos parawalk 3 m的木箱 | cos100916 | 便携拆卸木箱，长3 m |  |  |  |  | 323 x 82 x 62 cm
| 包装h/p/cosmos parawalk 4 m 的木箱 | cos100917 | 便携拆卸木箱，长4 m |  |  |  |  | 423 x 82 x 62 cm
| 包装h/p/cosmos parawalk 5 m 的木箱 | cos100918 | 便携拆卸木箱，长5 m |  |  |  |  | 523 x 82 x 62 cm
| 包装comet的木箱 出口 | cos15822 | 便携组装的木箱，短跑训练器 h/p/cosmos comet |  |  |  |  | 120x80x110 cm
| 防海水((可选物) comet | cos10054 | 包装短跑训练器 h/p/cosmos comet的防海水额外劳务费用
| 包装 discovery的木箱 | cos10007 | 便携组装的木箱，梯度测力计 |  |  |  |  | 274x122x163 cm
一般事项 | 专业应用的h/p/cosmos跑步机
保修
如果 h/p/cosmos产品不能正常操作，从运输之日算起，h/p/cosmos将提供高达一年免费维修和更换服务。此外，登记和签订维修合同将延长部件达3年以及驱动电机和主框架破损达20 年的保修。
更换或维修时，h/p/cosmos将发出一份关于如何防止类似问题再次发生的书面建议。如不遵循建议，h/p/cosmos将会撤消保修的权利。任何时候客户都需要负责运出和运回h/p/cosmos的运输费用，
当地服务需支付劳务费用。本保修是唯一的，代替所有其它保修，无论是书面，口头或暗示，包括任何特定用途的适用性保修。在任何情况下，h/p/cosmos的责任仅限于更换其产品价格。
h/p/cosmos不负责对任何其他损害赔偿，不论是出售或使用其产品时间接，必然或偶然发生的。h/p/cosmos可通过签署一份任何修改的书面说明来修改保修。
安全
请确保在使用h/p/cosmos设备前阅读用户手册，它包括操作指南和服务要求。 医务人员应该在使用设备前指导患者。
请确保在使用设备前阅读和理解安全要求。
责任
不遵守以下列出条款的， h/p/cosmos sports & medical gmbh不负有此设备的任何安全性、可靠性和性能的责任。
每一位操作者第一次使用设备时必须先阅读用户手册。
每一位使用者必须在指导下正确使用设备及相关配件。
该设备的电器安装必须符合当地或国家的要求。必须按照使用说明使用设备。
我们建议 h/p/cosmos设备的操作者在使用设备前由 h/p/cosmos或者其指定的机构进行训练和认证。请联系 h/p/cosmos 获得更多详细信息。
所有h/p/cosmos 跑步机由位于德国 Nussdorf-Traunstein/Germany的h/p/cosmos生产。配件可能为进口产品。
缩写: lt = 无终端 (无显示器和键盘)， r = 用于自行车和轮椅。轮椅稳定器是强制性的及选购的配件! rs = 滑雪 & 长钉使用。
UMDNS-码: 14-141跑步机 / 海关税号体育跑步机：9506 9110 / 海关税号医疗跑步机：9018 1910
** 每台跑步机使用带专用保险丝的专用电源。230V 16 A 类型的也可在220 或 240V 15 A的环境下操作。提供特殊电压。
我们推荐使用3相400伏专用线连接，以及用于更高性能的高速、快速加速和较重受试者的3相位跑步机。
EU- 及 MDD信息: 运用于体育类的设备 不得用于用于医疗应用。
当连接医疗跑步机到其他设备(ECG, PC等)时，只允许电位隔离接口 。
附属设备连接到模拟和数字接口必须根据各自的IEC标准认证 ,例如，用于数据处理设备的IEC 950和 用于医疗设备的IEC 601-1 。
此外，所有的配置应当符合该系统标准IEC 601-1-1和EN 62304的有效版本。
通过连接额外设备到信号输入端口或信号输出端口或通过其他可能的连接配置医疗系统的人员，负责该系统符合系统标准IEC 601-1-1(MDD: 13.6.c, IEC 601-1: 6.8.2.c, 19.2.b, 19.2.c)有效版本的要求。
医疗系统内所有具有金属外壳的设备必须与电位均衡线呈星型连接，然后连接到医疗室内电位均衡栅上。
交付
甲板尺寸高达190/65cm的 h/p/cosmos 跑步机交付（制造）时间一般为 2 到 3个星期 。
其他型号和设备按需提供。运输时间：欧洲范围内为2到7天， 海外的海运时间为3到5个星期。
价格
所有的净价， h/p/cosmos 德国工厂出厂价均按欧元计。 有效期从2011年2月1日至2011年12月31日，只适用于德国。
其他国家的价格可能差别很大。运输、包装、增值税、进口税、关税、L/C和银行费用、安装及指导费用不包括在内。
此价格表不作为要约出售；仅为供参考的信息。
财产和货物的所有权仍归卖方，不得转移给买方，直至收到全额支付的货款 。
按要求提供全部的交易条款。 E & OE. 如有变更，恕不另行通知。
版权1988 - 2011 h/p/cosmos sports & medical gmbh / Germany
authorised dealer
授权经销商 |  |  | 授权予 h/p/cosmos 代理商 / 经销商: |  |  |  |  | price list order no.: [cos10157-201101cn]
深圳市瀚翔生物医疗电子有限公司 Shenzhen Hanix United, Inc.
| 跑步机制造商: |  | 深圳总部: 深圳市蛇口南海大道1079号数码大厦A座301号
| h/p/cosmos sports & medical gmbh |  | 服务热线 : 8009993513
| Am Sportplatz 8 |  | 电话： 0755-26815566 26831089 (深圳) / 021-58773143(上海) 028-87019610(成都)
| DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany |  | 传真： 0755-26815582
| 电话: +49 86 69 86 42 0 或 +49 18 05 16 76 67* |  | 邮政编码： 518067
| 传真: +49 86 69 86 42 49 或+49 18 05 16 76 69* |  | www.hanix.net e-mail: sales@hanix.net
| *0.394 欧元/分钟 国际长途, |  | 北京分公司：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座6层607室
| 国际手机或传真资费可能价格不同 |  | 电话： 010-62970736 010-62971078
| sales@h-p-cosmos.com, www.h-p-cosmos.com |  | 传真： 010-62970985
| 法定住址: 83278 Traunstein / Germany |  | 邮政编码 100085
HRB 商业注册号： 7563 Traunstein , Germany德国 / VAT-ID-no. DE131557846 / 税收号： 163/182/18263 / 关税号： DE4958381 / EAR WEEE-Re号：DE42594388